АО «НПО «Поиск»
Бланк заявки

на портативные газоанализаторы ИГС-98
	Наименование организации
	


	1.1 Портативные одноканальные газоанализаторы с цифровой индикацией (зарядное устройство (блок питания) в комплекте).


	[image: image1.jpg]





Укажите необходимое количество газоанализаторов.
	Газ
	Модификация /измеряемый газ/ диапазон
	Кол-во

	NO2
	Агат-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид азота NO2
	

	NO2
	Агат-В, исп. 001 (от 1 до 320 мг/м3) диоксид азота NO2
	

	NO
	Айва-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 мг/м3) оксид азота NO
	

	NH3
	Астра-В, исп. 001 (от 0,1 до 200 мг/м3) аммиак NH3
	

	NH3
	Астра-В, исп. 001 (от 1 до 1600 мг/м3) аммиак NH3
	

	СН
	Бином-В, исп. 001 (от 0,01 до 2 об. доля, %) термокаталитический сенсор углеводороды С2-С10
	

	СН
	Бином-В, исп. 001 (от 0,01 до 2 об. доля, %) оптический сенсор углеводороды С2-С10
	

	СН
	Бином-В, исп. 001 (от 50 до 3200 мг/м3) углеводороды С2-С10
	

	C2H5OH
	Бриз-В, исп. 001 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %) этанол C2H5OH
	

	C2H5OH
	Бриз-В, исп. 001 (от 0,01 до 8 г/м3) этанол C2H5OH
	

	H2
	Верба-В, исп. 001 (от 0,01 до 4 об. доля, %) термокаталитический сенсор водород H2
	

	H2
	Верба-В, исп. 001 (от 0,01 до 4 об. доля, %) электрохимический сенсор водород H2
	

	He
	Гелиос-В, исп. 001 (от 1 до 100 об. доля, %) гелий He
	

	CO2
	Дукат-В, исп. 001 (от 0,01 до 5 об. доля, %) оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	CO2
	Дукат-В, исп. 001 (от 0,1 до 100 об. доля, %) оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	O2
	Клевер-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 об. доля, %) кислород O2
	

	O2
	Клевер-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 об. доля, %) технологическое исполнение со штуцерами кислород O2
	

	O2
	Клевер-В, исп. 001 (от 1 до 100 об. доля, %) технологическое исполнение со штуцерами кислород O2
	

	CO
	Мак-В, исп. 001 (от 0,01 до 32 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CO
	Мак-В, исп. 001 (от 0,1 до 320 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CH3OH
	Мальва-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 мг/м3) метанол CH3OH
	

	CH3OH
	Мальва-В, исп. 001 (от 0,01 до 3,0 об. доля, %) метанол CH3OH
	

	CH3OH
	Мальва-В, исп. 001 (от 0,01 до 8 г/м3) метанол CH3OH
	

	CH4
	Марш-В, исп. 001 (от 0,01 до 3,2 об. доля, %) метан CH4
	

	CH4
	Марш-В, исп. 001 (от 0,01 до 5 об. доля, %) метан CH4
	

	CH4
	Марш-В, исп. 001 (от 1 до 100 об. доля, %) метан CH4
	

	C3H8
	Пион-В, исп. 001 (от 0,01 до 2 об. доля, %) термокаталитический сенсор пропан C3H8
	

	C3H8
	Пион-В, исп. 001 (от 0,01 до 2 об. доля, %) оптический сенсор пропан C3H8
	

	C3H8
	Пион-В, исп. 001 (от 0,1 до 100 об. доля, %) оптический сенсор пропан C3H8
	

	SO2
	Сапфир-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид серы SO2
	

	SO2
	Сапфир-В, исп. 001 (от 1 до 320 мг/м3) диоксид серы SO2
	

	H2S
	Сирень-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 мг/м3) сероводород H2S
	

	H2S
	Сирень-В, исп. 001 (от 1 до 200 мг/м3) сероводород H2S
	

	H2CO
	Флора-В, исп. 001 (от 0,1 до 10 мг/м3) формальдегид H2CO
	

	HCl
	Хвощ-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 мг/м3) хлористый водород HCl
	

	HCl
	Хвощ-В, исп. 001 (от 1 до 320 мг/м3) хлористый водород HCl
	

	Cl2
	Хмель-В, исп. 001 (от 0,1 до 32 мг/м3) хлор Cl2
	


	Дополнительные опции и аксессуары (укажите необходимое количество).


	Адаптер питания AC-DC (6 Вт 12В)/(В, 2В, Комета-М)
	

	Корпус камеры (технологическое исполнение)
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-100 (В, 2В)
	


	Дополнительная информация

(особое исп., иные пороги и диапазон измерения, а также другая дополнительная информация, необходимая для производства газоанализаторов по Вашему заказу)
	


	1.2 Портативные двухканальные газоанализаторы с цифровой индикацией Бином-2В (зарядное устройство (блок питания) в комплекте).


	[image: image2.jpg]





	Укажите в правой ячейке количество газоанализаторов:
	


В таблице ниже укажите два газа, которые требуется измерять газоанализатором Бином-2В:
	Наименование газа/ диапазон
	Кол-во
	Наименование газа/ диапазон
	Кол-во

	Аммиак NH3 (от 0,1 до 200 мг/м3)
	
	Оксид азота NO (от 0,1 до 32 мг/м3)
	

	Аммиак NH3 (от 1 до 1600 мг/м3)
	
	Оксид углерода CO (от 0,01 до 32 мг/м3)
	

	Водород H2 (от 0,01 до 4 об. доля, %) электрохимический сенсор сенсор
	
	Оксид углерода CO (от 0,1 до 320 мг/м3)
	

	Водород H2 (от 0,01 до 4 об. доля, %) термокаталитический сенсор
	
	Пропан C3H8 (от 0,01 до 2 об. доля, %) термокаталитический сенсор
	

	Гелий He (от 1 до 100 об. доля, %)
	
	Пропан C3H8 (от 0,01 до 2 об. доля, %) оптический сенсор
	

	Диоксид азота NO2 (от 0,1 до 32 мг/м3)
	
	Пропан C3H8 (от 0,1 до 100 об. доля, %) оптический сенсор
	

	Диоксид азота NO2 (от 1 до 320 мг/м3)
	
	Сероводород H2S (от 0,1 до 32 мг/м3)
	

	Диоксид серы SO2 (от 0,1 до 32 мг/м3)
	
	Сероводород H2S (от 1 до 200 мг/м3)
	

	Диоксид серы SO2 (от 1 до 320 мг/м3)
	
	Углеводороды С2-С10 (от 0,01 до 2 об. доля, %) термокаталитический сенсор
	

	Диоксид углерода CO2 (от 0,01 до 5 об. доля, %)
	
	Углеводороды С2-С10 (от 0,01 до 2 об. доля, %) оптический сенсор
	

	Диоксид углерода CO2 (от 0,1 до 100 об. доля, %)
	
	Углеводороды С2-С10 (от 50 до 3200 мг/м3)
	

	Кислород O2 (от 0,1 до 32 об. доля, %)
	
	Формальдегид H2CO (от 0,1 до 10 мг/м3)
	

	Метан CH4 (от 0,01 до 3,2 об. доля, %)
	
	Хлор Cl2 (от 0,1 до 32 мг/м3)
	

	Метан CH4 (от 0,01 до 5 об. доля, %)
	
	Хлористый водород HCl (от 0,1 до 32 мг/м3)
	

	Метанол CH3OH (от 0,1 до 32 мг/м3)
	
	Хлористый водород HCl (от 1 до 320 мг/м3)
	

	Метанол CH3OH (от 0,01 до 3,0 об. доля, %)
	
	Этанол C2H5OH (от 0,01 до 1,6 об. доля, %)
	

	Метанол CH3OH (от 0,01 до 8 г/м3)
	
	Этанол C2H5OH (от 0,01 до 8 г/м3)
	


	Дополнительные опции и аксессуары (укажите необходимое количество).


	Адаптер питания AC-DC (6 Вт 12В)/(В, 2В, Комета-М)
	

	Корпус камеры (технологическое исполнение)
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-100 (В, 2В)
	


	Дополнительная информация

(особое исп., иные пороги и диапазон измерения, а также другая  дополнительная информация, необходимая для производства приборов по Вашему заказу)
	



Доставка: самовывоз.
Данные о заказчике:

Внесите свои данные или приложите к заявке карточку предприятия
	Наименование организации (краткое и полное)
	

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	Банковские реквизиты:

	- расчетный счет
	

	- корреспондентский счет
	

	- банк
	

	- БИК
	

	Контактные данные:

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Адрес электронной почты
	

	

	Дополнительная информация
	


