Бланк заявки                                 АО «НПО «Поиск» 
на системы контроля загазованности ИГС-98

	Наименование организации
	


Выбор пульта контроля:
	Тип входного сигнала
	Наименование пульта
	Количество каналов
	Кол-во для заказа

	Аналоговый вход 4-20 мА

(для подключения газоанализаторов исполнение 009, 010 ,014, 021, 025)
	Пульт контроля системы концентрации газов А-1 исполнение 012
	1
	

	
	Пульт контроля системы концентрации газов А-4М
	от 1 до 4
	

	
	Пульт контроля системы концентрации газов А-8М
	от 1 до 8
	

	Цифровой вход RS-485

(для подключения газоанализаторов исполнение 024, 025, 026)
	Программируемый логический контроллер на DIN-рейку (24 V, 16 цифровых входа, 12 выходов, 2xRS-485, 360 байт)
	от 1 до 232
	


Выбор исполнения газоанализатора (выносного датчика):

	Тип выходного сигнала
	Изображение
	Тех. характеристики
	Кол-во для заказа

	Аналоговый выход 4-20 мА

(для подключения пультов А-1 исп. 012, А-4М и А-8М)
	[image: image1.jpg]



	Исполнение 009
Пластиковый корпус, 
IP-65
Выход 4-20мА.
Цифровая индикация.
Темп. режим от -30 до +50
	

	
	[image: image2.jpg]



	Исполнение 010
Аллюминиевый корпус.

IP-65.

Выход 4-20мА.

Без индикации.
Темп. режим от -40 до +50
	

	
	[image: image3.jpg]



	Исполнение 014
Стальной корпус.

IP-65.

Выход 4-20мА.

Без индикации.

Темп. режим от -60 до +50.

Кабель 1,5м ( для увеличения длины кабеля используется Коммутационный модуль КМ-006)
	

	
	[image: image4.jpg]A D)
(o)

ASOAHANBATOR VI[C-28

wrcn., 021)
sogopoqg H.
Coprudvaar EAIC RU C-RUALO7.8.00743/19 Ne 0149936
Cronens Jaumm. IPES
BsosEosaumTs: 1Ex i d IIC T4 Gb
sonax!




	Исполнение 021
Аллюминиевый корпус.

IP-65.

Выход 4-20мА.

Без индикации.
Темп. режим от -40 до +50.
Технологическое исполнение с фитингами для принудительной подачи газовой смеси.
	

	Цифровой вход RS-485

(для подключения Программируемого логического контроллера на DIN-рейку)
	[image: image5.png]



	Исполнение 024
Пластиковый корпус.

IP-65.

Выход RS-485 Modbus RTU.
Cветодиодная сигнализация.
Темп. режим от -30 до +50.
	

	
	[image: image6.png]



	Мак-С-2М 
Исполнение 026
Два канала измерения!

Пластиковый корпус.

IP-65.

Выход RS-485 Modbus RTU.

Cветодиодная сигнализация.

Темп. режим от -30 до +50.
	

	Аналоговый выход 4-20 мА

и Цифровой вход RS-485


	[image: image7.png]



	Исполнение 025
Корпус: сталь/алюминевый сплав.

IP-65.

Выход 4-20мА и RS-485 Modbus RTU
Без цифровой индикации.

Темп. режим от -40 до +50.

Тип взрывозащиты- взрывонепроницаемая оболочка Exd)
	


Выбор газа и модификации газоанализатора (выносного датчика):

	ГАЗ
	Модификация /измеряемый газ/ диапазон
	Кол-во

	NO2
	Агат-Д (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид азота NO2 
	

	NO
	Айва-Д (от 0,1 до 32 мг/м3) оксид азота NO
	

	NH3
	Астра-Д (от 0,1 до 200 мг/м3) аммиак NH3
	

	NH3
	Астра-Д (от 1 до 1600 мг/м3) аммиак NH3
	

	C2-C10
	Бином-Д (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор углеводороды C2-C10
	

	C2-C10
	Бином-Д (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор углеводороды C2-C10
	

	C2-C10
	Бином-Д (от 50 до 3200 мг/м3) углеводороды C2-C10
	

	C2H5OH
	Бриз-Д (от 0,01 до 1,6 об. доля, %), т/к сенсор этанол C2H5OH
	

	C2H5OH
	Бриз-Д (от 0,01 до 8 г/м3), этанол C2H5OH
	

	C2H5OH
	Бриз-Д (от 0,1 до 32 мг/м3), этанол C2H5OH
	

	H2
	Верба-Д (от 0,01 до 4 об. доля, %) водород H2
	

	H2
	Верба-Д (от 0,01 до 4 об. доля, %), т/к сенсор водород H2
	

	He
	Гелиос-Д (от 1 до 100 об. доля, %) гелий He
	

	CO2
	Дукат-Д (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	CO2
	Дукат-Д (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	O2
	Клевер-Д (от 0,01 до 1,6 об. доля, %) кислород O2
	

	O2
	Клевер-Д (от 0,1 до 32 об. доля, %) кислород O2
	

	O2
	Клевер-Д (от 1 до 100 об. доля, %) кислород O2
	

	CO
	Мак-Д (от 0,01 до 32 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CO
	Мак-Д (от 0,1 до 320 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CH3OH
	Мальва-Д (от 0,01 до 3,0 об. доля, %) метанол CH3OH
	

	CH3OH
	Мальва-Д (от 0,01 до 8 г/м3) метанол CH3OH
	

	CH3OH
	Мальва-Д (от 0,1 до 32 мг/м3) метанол CH3OH
	

	CH4
	Марш-Д (от 0,01 до 3,2 об. доля, %), т/к сенсор метан CH4
	

	CH4
	Марш-Д (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор метан CH4
	

	CH4
	Марш-Д (от 1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор метан CH4
	

	C3H8
	Пион-Д (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор пропан C3H8
	

	C3H8
	Пион-Д (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор пропан C3H8
	

	C3H8
	Пион-Д (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор пропан C3H8
	

	SO2
	Сапфир-Д (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид серы SO2
	

	H2S
	Сирень-Д (от 0,1 до 32 мг/м3) сероводород H2S
	

	H2CO
	Флора-Д (от 0,1 до 10 мг/м3) формальдегид H2CO
	

	HCl
	Хвощ-Д (от 0,1 до 32 мг/м3) хлористый водород HCl
	

	Cl2
	Хмель-Д (от 0,01 до 4 мг/м) хлор Cl2
	


Дополнительные опции и аксессуары (укажите необходимое количество).
	Адаптер питания AC-DC в розетку (6Вт 24В)/(Д, СВ, А-1)
	

	Источник питания на DIN-рейку 35мм (15Вт 24В)
	

	Источник питания на DIN-рейку 35мм (30Вт 24В)
	

	Ограничитель ОП-100 (Uo 24В, Io 100мА)
	

	Выносной блок реле
	

	Кабель МКШ, м пог.
	

	Кабель витая пара UUTP4-C5E, м пог.
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-101 (Д исп. 009, 010; СВ исп. 011)
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-102 (Д исп. 014)
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-107 (Д исп. 024; МАК-С-2М)
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-105 (СВ исп. 023; Д исп. 025; Комета-М исп. 008)
	

	Шкаф настенный 4 модуля (для монтажа аксессуаров к пульту А-1 исполнение 012)
	

	Шкаф настенный 18 модулей
	

	Шкаф настенный 36 модулей
	

	Коммутационный модуль КМ006 (для газоанализаторов исполнение 014)
	


	Дополнительные опции и аксессуары (отметьте необходимую позицию):

	Дополнительная информация

(особое исп., иные пороги и диапазон измерения, а также другая  дополнительная информация, необходимая для производства приборов по Вашему заказу)
	


Доставка:самовывоз

2. Данные о заказчике:

Внесите свои данные или приложите к заявке карточку предприятия
	Наименование организации (краткое и полное)
	

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	Банковские реквизиты:

	- расчетный счет
	

	- корреспондентский счет
	

	- банк
	

	- БИК
	

	Контактные данные:

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Адрес электронной почты
	

	

	Дополнительная информация
	


