АО «НПО «Поиск»
Бланк заявки

на стационарные одноканальные газоанализаторы ИГС-98
	Наименование организации
	


	1.1 Стационарные одноканальные газоанализаторы с цифровой индикацией и встроенным сенсором на токсичные газы исполнение 011 (искробезопасная цепь ib) без блока питания и выносного блока реле в базовой комплектации.
1.2 Выходной токовый сигнал 4-20 мА.
1.3 Три выходных управляющих сигнала: Порог1, Порог2 и Неисправность.

1.4 Звуковая сигнализация.
	[image: image1.jpg]





Укажите необходимое количество газоанализаторов.
	ГАЗ
	Модификация /измеряемый газ/ диапазон
	Кол-во

	NO2
	Агат-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид азота NO2
	

	NO
	Айва-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 32 мг/м3) оксид азота NO
	

	NH3
	Астра-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 200 мг/м3) аммиак NH3
	

	NH3
	Астра-СВ, исп. 011 (от 1 до 1600 мг/м3) аммиак NH3
	

	He
	Гелиос-СВ, исп. 011 (от 1 до 100 об. доля, %) гелий He
	

	CO2
	Дукат-СВ, исп. 011 (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	CO2
	Дукат-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	O2
	Клевер-СВ, исп. 011 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %) кислород O2
	

	O2
	Клевер-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 32 об. доля, %) кислород O2
	

	O2
	Клевер-СВ, исп. 011 (от 1 до 100 об. доля, %) кислород O2
	

	CO
	Мак-СВ, исп. 011 (от 0,01 до 32 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CO
	Мак-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 320 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CH3OH
	Мальва-СВ, исп. 011 (от 0,01 до 3,0 мг/м3) метанол CH3OH
	

	SO2
	Сапфир-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид серы SO2
	

	H2S
	Сирень-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 32 мг/м3) сероводород H2S
	

	H2CO
	Флора-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 10 мг/м3) формальдегид H2CO
	

	HCl
	Хвощ-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 32 мг/м3) хлористый водород HCl
	

	Cl2
	Хмель-СВ, исп. 011 (от 0,1 до 32 мг/м3) хлор Cl2
	


Газоанализаторы на горючие газы CH4,  C3H8,  H2,  C2-C10,  C2H5OH доступны в исполнении 023 п 2.1.
	Дополнительные опции и аксессуары (укажите необходимое количество).


	Адаптер питания AC-DC в розетку (6Вт 24В)/(Д, СВ, А-1)
	

	Источник питания на DIN-рейку 35мм (15Вт 24В)
	

	Источник питания на DIN-рейку 35мм (30Вт 24В)
	

	Ограничитель ОП-100 (Uo 24В, Io 100мА)
	

	Выносной блок реле
	

	Кабель МКШ, м пог.
	

	Комплект крепежа прибора
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-101 (Д исп. 009, 010; СВ исп. 011)
	


	1.5 Стационарные одноканальные газоанализаторы с цифровой индикацией и встроенным сенсором на токсичные и горючие газы исполнение 023 (взрывонепроницаемая оболочка Exd) без блока питания и выносного блока реле в базовой комплектации

1.6 Выходной токовый сигнал 4-20 мА, RS-485/MODBUS RTU
1.7 Три выходных управляющих сигнала: Порог1, Порог2 и Неисправность.
1.8 Степень защиты IP 65. Температура использования от -60 до +50 °С.
	[image: image2.png]




	Укажите необходимое количество газоанализаторов.
	
	ГАЗ

	Модификация /измеряемый газ/ диапазон
	Кол-во


	NO2

	Агат-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид азота NO2 
	
	NO

	Айва-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 мг/м3) оксид азота NO
	
	NH3

	Астра-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 200 мг/м3) аммиак NH3
	
	NH3

	Астра-СВ, исп. 023 (от 1 до 1600 мг/м3) аммиак NH3
	
	C2-C10

	Бином-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор углеводороды C2-C10
	
	C2-C10

	Бином-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор углеводороды C2-C10
	
	C2-C10

	Бином-СВ, исп. 023 (от 50 до 3200 мг/м3) углеводороды C2-C10
	
	C2H5OH

	Бриз-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %), т/к сенсор этанол C2H5OH
	
	C2H5OH
	Бриз-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 8 г/м3), этанол C2H5OH
	
	C2H5OH

	Бриз-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 мг/м3), этанол C2H5OH
	
	H2

	Верба-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 4 об. доля, %) водород H2
	
	H2

	Верба-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 4 об. доля, %), т/к сенсор водород H2
	
	He

	Гелиос-СВ, исп. 023 (от 1 до 100 об. доля, %) гелий He
	
	CO2

	Дукат-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	
	CO2

	Дукат-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	
	O2

	Клевер-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %) кислород O2
	
	O2

	Клевер-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 об. доля, %) кислород O2
	
	CO

	Мак-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 32 мг/м3) оксид углерода CO
	
	CO

	Мак-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 320 мг/м3) оксид углерода CO
	
	CH3OH

	Мальва-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 3,0 об. доля, %) метанол CH3OH
	
	CH3OH
	Мальва-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 8 г/м3) метанол CH3OH
	
	CH3OH
	Мальва-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 мг/м3) метанол CH3OH
	
	CH4

	Марш-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 3,2 об. доля, %), т/к сенсор метан CH4
	
	CH4

	Марш-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор метан CH4
	
	CH4

	Марш-СВ, исп. 023 (от 1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор метан CH4
	
	C3H8

	Пион-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор пропан C3H8
	
	C3H8

	Пион-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор пропан C3H8
	
	C3H8

	Пион-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор пропан C3H8
	
	SO2

	Сапфир-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид серы SO2
	
	H2S

	Сирень-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 мг/м3) сероводород H2S
	
	H2CO

	Флора-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 10 мг/м3) формальдегид H2CO
	
	HCl

	Хвощ-СВ, исп. 023 (от 0,1 до 32 мг/м3) хлористый водород HCl
	
	Cl2

	Хмель-СВ, исп. 023 (от 0,01 до 4 мг/м) хлор Cl2
	
	Дополнительные опции и аксессуары (укажите необходимое количество).


	Адаптер питания AC-DC в розетку (6Вт 24В)/(Д, СВ, А-1)

	
	Источник питания на DIN-рейку 35мм (15Вт 24В)

	
	Источник питания на DIN-рейку 35мм (30Вт 24В)

	
	Ограничитель ОП-100 (Uo 24В, Io 100мА)

	
	Выносной блок реле

	
	Кабель МКШ, м пог.

	
	Кабель витая пара UUTP4-C5E, м пог.

	
	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-105 (СВ исп. 023)

	
	Преобразователь измерительный регистрирующий на DIN-рейку (RS-485, 4 аналоговых входа)

	
	Программируемый логический контроллер на DIN-рейку (230VAC, 16 цифровых входа, 12 выходов, 2xRS-485, 360 байт)

	

	

	1.3 Стационарные одноканальные системы контроля:

 пульт контроля А-1 исп. 012 с цифровой индикацией и

 газоанализаторы исполнение 009 на токсичные и горючие газы без блока питания и выносного блока реле в базовой комплектации:
	[image: image3.png]



	[image: image4.jpg]





Укажите необходимое количество газоанализаторов.
	Наименование
	Кол-во

	Пульт контроля системы концентрации газов А-1 исп. 012
	

	ГАЗ
	Модификация /измеряемый газ/ диапазон
	Кол-во

	NO2
	Агат-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид азота NO2
	

	NO
	Айва-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3) оксид азота NO
	

	NH3
	Астра-Д, исп. 009 (от 0,1 до 200 мг/м3) аммиак NH3
	

	NH3
	Астра-Д, исп. 009 (от 1 до 1600 мг/м3) аммиак NH3
	

	C2-C10
	Бином-Д, исп. 009 (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор углеводороды C2-C10
	

	C2-C10
	Бином-Д, исп. 009 (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор углеводороды C2-C10
	

	C2-C10
	Бином-Д, исп. 009 (от 50 до 3200 мг/м3) углеводороды C2-C10
	

	C2H5OH
	Бриз-Д, исп. 009 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %), т/к сенсор этанол C2H5OH
	

	C2H5OH
	Бриз-Д, исп. 009 (от 0,01 до 8 г/м3), т/к сенсор этанол C2H5OH
	

	C2H5OH
	Бриз-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3) этанол C2H5OH
	

	H2
	Верба-Д, исп. 009 (от 0,01 до 4 об. доля, %) водород H2
	

	H2
	Верба-Д, исп. 009 (от 0,01 до 4 об. доля, %), т/к сенсор водород H2
	

	He
	Гелиос-Д, исп. 009 (от 1 до 100 об. доля, %) гелий He
	

	CO2
	Дукат-Д, исп. 009 (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	CO2
	Дукат-Д, исп. 009 (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор диоксид углерода CO2
	

	O2
	Клевер-Д, исп. 009 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %) кислород O2
	

	O2
	Клевер-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 об. доля, %) кислород O2
	

	O2
	Клевер-Д, исп. 009 (от 1 до 100 об. доля, %) кислород O2
	

	CO
	Мак-Д, исп. 009 (от 0,01 до 32 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CO
	Мак-Д, исп. 009 (от 0,1 до 320 мг/м3) оксид углерода CO
	

	CH3OH
	Мальва-Д, исп. 009 (от 0,01 до 3,0 об. доля, %) метанол CH3OH
	

	CH3OH
	Мальва-Д, исп. 009 (от 0,01 до 8 г/м3) метанол CH3OH
	

	CH3OH
	Мальва-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3) метанол CH3OH
	

	CH4
	Марш-Д, исп. 009 (от 0,01 до 3,2 об. доля, %), т/к сенсор метан CH4
	

	CH4
	Марш-Д, исп. 009 (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор метан CH4
	

	CH4
	Марш-Д, исп. 009 (от 1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор метан CH4
	

	C3H8
	Пион-Д, исп. 009 (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор пропан C3H8
	

	C3H8
	Пион-Д, исп. 009 (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор пропан C3H8
	

	C3H8
	Пион-Д, исп. 009 (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор пропан C3H8
	

	SO2
	Сапфир-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3) диоксид серы SO2
	

	H2S
	Сирень-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3)сероводород H2S
	

	H2CO
	Флора-Д, исп. 009 (от 0,1 до 10 мг/м3) формальдегид H2CO
	

	HCl
	Хвощ-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3) хлористый водород HCl
	

	Cl2
	Хмель-Д, исп. 009 (от 0,1 до 32 мг/м3) хлор Cl2
	

	Дополнительные опции и аксессуары (укажите необходимое количество).

	Адаптер питания AC-DC в розетку (6Вт 24В)/(Д, СВ, А-1)
	

	Источник питания на DIN-рейку 35мм (15Вт 24В)
	

	Источник питания на DIN-рейку 35мм (30Вт 24В)
	

	Ограничитель ОП-100 (Uo 24В, Io 100мА)
	

	Кабель МКШ, м пог.
	

	Насадка для поверки (калибровочная) НГ-101 (Д исп. 009, 010; СВ исп. 011)
	

	Выносной блок реле (на DIN-рейку)
	


	Дополнительные опции и аксессуары (отметьте необходимую позицию):

	Дополнительная информация

(особое исп., иные пороги и диапазон измерения, а также другая  дополнительная информация, необходимая для производства приборов по Вашему заказу)
	


Доставка:самовывоз
2. Данные о заказчике:
Внесите свои данные или приложите к заявке карточку предприятия
	Наименование организации (краткое и полное)
	

	Юридический адрес
	

	Фактический адрес
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	Банковские реквизиты:

	- расчетный счет
	

	- корреспондентский счет
	

	- банк
	

	- БИК
	

	Контактные данные:

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Адрес электронной почты
	

	

	Дополнительная информация
	


